[image: image1.jpg]



Новинка: новый, более мощный мотор для высоких частот оборотов.
Новинка: встроенный терморегулятор, позволяющий быстрый нагрев перемешивающего элемента

- встроенный терморегулятор
- комплект включает температурный датчик (PT 1000.60)
- цифровой дисплей, позволяющий точно устанавливать рабочую температуру и частоту вращения даже в выключенном состоянии
- отображение на цифровом дисплее установленного предела безопасной темературы
- индикатор горячей поверхности, предупреждающий о возможности ожога
- отображение на цифровом дисплее кода ошибки
- регулируемая система безопасного нагрева плитки (50°C – 360°C)
- безопасная магнитная мешалка с подогревом, разработанная для работы без наблюдения оператора
- разъем в соответствии с DIN 12878 для подключения контактных термометров, например ETS-D5, позволяющих осуществлять точный контроль температуры
- высокий уровень безопасности благодаря усовершенствованной технологии регулирования температурного нагрева
- закрытая конструкция (IP 42) гарантирует длительный срок службы
- отполированная до зеркального блеска рабочая поверхность алюминевой нагревательной плитки обеспечивает оптимальную теплопередачу
- сильное магнитное притяжение
- Комплект включает защитный кожух H 100

Технические характеристики
	RCT basic safety control IKAMAG® 

	Места для перемешивания
	1 

	Макс. объем для одного места (H2O)
	20 l

	Погрешность одного места для нагрева
	5 %

	Макс. Объем (H2O)
	20 l

	Потребляемая мощность привода 
	16 W

	Производимая мощность привода
	9 W

	Индикатор скорости
	Диодная линия 

	Диапазон вращающего момента
	50 - 1500 rpm

	Макс. длина магнитного мешальника
	80 mm

	Мощность нагрева
	600 W

	Скорость нагрева ((1 l H2O im H15)
	6.5 K/min

	Диапазон нагревания температур 
	Температура окр. среды - 310 °C

	Контроль нагрева
	Диодная линия 

	Колебание температур нагрева
	1 ±K

	Контроль диапазона скоростей
	плавный 

	Регулируемый безопасный нагрев мин.
	50 °C

	Регулируемый безопасный нагрев макс.
	360 °C

	Разъем для подключения контактного термометра
	DIN 12 878 

	Точность контроля датчиком
	1 ±K

	Нагревательная пластина материал
	Алюминиевый сплав 

	Нагревательная пластина размер
	Ø 135 mm

	Размеры
	160 x 85 x 270 mm

	Вес
	2.5 kg

	Допустимая температура окружающей среды
	5 - 40 °C

	Допустимая относительная влажность
	80 %

	Класс защиты согласно DIN EN 60529
	IP 42 

	Напряжение
	220 - 230 / 115 / 100 V

	Частота
	50/60 Hz

	Потребляемая мощность 
	650 W


